2016检验主管技师考试大纲-实验室质量管理

| 单 元 |  |  |  | 细 目 |  |  |  |  | 要 点 |  |  |  | 要求 |  |  |  |  | 科目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、临床实验室的定义、作用和功能 |  |  |  | 1.临床实验室的定义 |  |  |  |  | 临床实验室的定义 |  |  |  | 了解 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  | 2.临床实验室的作 用和功能 |  |  |  |  | 临床实验室的作用和功能 |  |  |  | 了解 |  |  |  |  | 1，2 |
| 二、临床实验室管理的特性 |  |  |  | 1.管理的定义 |  |  |  |  | 管理的定义 |  |  |  | 了解 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  | 2.成功的管理者必 须具备的条件 |  |  |  |  | 成功的管理者必须具备的条件 |  |  |  | 了解 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  | 3.实验室管理者 |  |  |  |  | 实验室管理者 |  |  |  | 了解 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 4.实验室管理人员 工作方式 |  |  |  |  | 实验室管理人员工作方式 |  |  |  | 了解 |  |  |  | 1，2 |  |
| 四，临床实验室管理的政府行为 |  |  |  | 1.国际上临床实验 室的管理模式 |  |  |  |  | 国际上临床实验室的管理模式 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 2.我国临床实验室 的管理 |  |  |  |  | （1）组建临床检验中心，负责临床实 验室管理 （2）缩写部门规章和文件.实行规范 化管理 （3）我国临床实验室质量管理未来发 展趋势 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  |  | 1.实验室认可和质 量管理体系认证 |  |  |  |  | （1）认可 （2）认证 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  |  | 2.通用标准和专用 标准 |  |  |  |  | （1）IS0 17025 （2）IS0 15189 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  |  | 3.我国临床实验室 认可现状 |  |  |  |  | 我国临床实验室认可现状 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  |  | 4.质量管理的层次 |  |  |  |  | （1）质量管理 （2）质量控制 （3）质量保证 （4）质量休系 （5）质量管理 （6）全面质量管理 （7）质量评估与改进 |  |  |  | 掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 掌握 |  |  |  | 1，2 |
| 五、临床实验室 认可 |  |  |  |  | 5.质量控制诸要素 |  |  |  |  | （1）设施与环境 （2）检验方法、仪器及外部供应品 （3）操作手册 （4）方法性能规格的建立和确认 （5）仪器和检测系统的维护和功能 检查 （6）校准和校准验证 （7）室内质量控制 （8）室间质量评价 （9）纠正措施 （10）质控记录 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  |  | 6.质量保证请要素 |  |  |  |  | （1）患者检测的管理 （2）患者检测管理的评估 （3）质量控制的评估 （4）室间质评（EQA）的评估 （5）检测结果的比较 （6）患者检测结果和患者信息的关系 （7）人员的评估 （8）变流 （9）投诉调查 （10）与工作人员共同审核质量保证 （11）质量保证记录 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |
| 六、临床实验室 质量管理体系 |  |  |  |  | 1.质量管理体系的 概念 |  |  |  |  | 质量管理体系的概念 |  |  |  | r解 |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  |  | 2.质量管理体系的 构成 |  |  |  |  | （1）组织结构 （2）过程 （3）程序 （4）资源 |  |  |  | 了解 |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  |  | 3.质量管理体系四要 素之间的内在联系 |  |  |  |  | 质量管理体系四要素之间的内在联系 |  |  |  | 了解 |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  |  | 4.临床实验室质量 管理体系的建立 |  |  |  |  | （1）临床实验室质量管理体系建立的 依据 （2）实验室建立质量管理体系的要点 |  |  |  | 了解 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 1.质量体系文件的 层次 |  |  |  |  | 质量手册；程序性文件；作业指导书 （含检测细则、操作规程）；质量记录 （表格，报告、记录等） |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 2.质量手册 |  |  |  |  | （1）质量手册的基本内容 （2）质量手册的结构 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 3.程序性文件 |  |  |  |  | （1）何谓程序性文件 （2）程序性文件有哪些 （3）程序性文件编写的一般要求 （4）程序性文件的结构和内容 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
| 七、质量管理文件编写 |  |  |  | 4.作业指导书 |  |  |  |  | （1）何谓作业指导书 （2）标准化操作规程的编写 |  |  |  | 掌握 熟练掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 5.记录 |  |  |  |  | （1）记录的分类及作用 （2）临床管理中应有的记录 （3）记录的保存 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 6.临床实验室日常 管理中应有的 文件 |  |  |  |  | 临床实验室日常管理中应有的文件 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
|  |  |  |  | 7.文件的编写、执 行、管理 |  |  |  |  | 编写、执行、文件的修订，管理 |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 1，2 |  |
| 八、分析前质量保证 |  |  |  | 1.分析前阶段质量 保证工作的内容 及重要性 |  |  |  |  | 分析前阶段定义 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  |  | 2.检验项目的正确 选择 |  |  |  |  | （1）检验项目的选择中临床实验室应 做的工作 （2）检验项目选择的原则 （3）检验项目的“组合” （4）申请单 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  |  | 3.患者的准备 |  |  |  |  | 患者的准备 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  |  | 4.标本的正确采集 |  |  |  |  | 标本的正确采集 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  |  | 5.标本的输送 |  |  |  |  | 标本的输送 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  |  | 6.标本的验收 |  |  |  |  | 标本的验收 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  |  | 7.建立和健全分析 前阶段质量保证 体系 |  |  |  |  | 建立和健全分析前阶段质量保证体系 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  | 2，3 |  |
| 九、检测系统、溯源及不确定度 |  | 1.什么是检测系统 |  |  |  |  | 检测系统定义 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 1，2 |  |  |
|  |  | 2.基质及基质效应 |  |  |  |  | 基质及基质效应定义 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 1，2 |  |  |
|  |  | 3.临床检验的量值 溯源 |  |  |  |  | 临床检验的量值溯源 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 1，2 |  |  |
|  |  | 4.保证检测系统的 完整性和有效性 |  |  |  |  | （1）对检测系统性能的核实 （2）对检测系统性能的确认 （3）对检测系统性能的评价 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 1，2 |  |  |
|  |  | 5.仪器和检测系统 的维护和功能 检查 |  |  |  |  | 仪器和检测系统的维护和功能检查 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 1，2 |  |  |
|  |  | 6.不确定度 |  |  |  |  | （1）测量不确定度的发展过程 （2）测量不确定度及其有关的基本 概念 （3）误差和不确定度 （4）测量不确定度的评估过程 （5）不确定度评估在临床检验中的 应用 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 1，2 |  |  |
| 十、临床检验方法评价 |  | 1.基本概念和定义 |  |  |  |  | （1）实践要求 （2）性能参数 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  | 2.选择分析方法 |  |  |  |  | 选择分析方法 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  | 3.性能标准 |  |  |  |  | （1）要求 （2）建立质量目标 |  |  |  | 掌握 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  | 4.评价分析方法 |  |  |  |  | （1）初步评价 （2）方法评价逐步描述 （3）评价临床方法的文件 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  | 5.评价方法可接 受性 |  |  |  |  | 评价方法可接受性 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  | 6.应用范例：血清 葡萄糖 |  |  |  |  | 应用范例：血清葡萄糖 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
| 十一、室内质量控制 |  | 1.基本概念及统 计量 |  |  |  |  | （1）基本概念 （2）平均数 （3）标准差 （4）变异系数 （5）极差 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  | 2.正态分布 |  |  |  |  | （1）正态分布的特征 （2）正态曲线下面积的分布规律 （3）正态分布的应用 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  | 3.测量误差 |  |  |  |  | （1）测量误差 （2）相对误差 （3）随机误差和系统误差 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |  |
|  |  |  | 4.准确度和精密度 |  |  |  |  | （1）准确度 （2）精密度 （3）准确度与精密度关系 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 5.允许总误差 |  |  |  |  | （1）总误差 （2）分析质量规范 （3）如何制定允许总误差 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 6.使用稳定质控品 的分析质量控制 |  |  |  |  | （1）质控品 （2）质控图的一般原理 （3）质控方法的性能特征 （4）选择质控方法的具体步骤 （5）Levey-Jennings质控图 （6）Westgard多规则质控图 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 7.使用患者数据的 分析质量控制 |  |  |  |  | （1）单个患者结果 （2）多个患者结果 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 8.定性测定室内质 量控制 |  |  |  |  | 定性测定室内质量控制 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
| 十二、室间质量评价 |  |  | 1.室间质量评价的 起源和发展 |  |  |  |  | 室间质量评价的起源和发展 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 2.室间质量评价的 类型 |  |  |  |  | （1）实验室间检测计划 （2）分割样品检测计划 （3）已知值计划 |  |  |  | 掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 3.室间质量评价计 划的目的和作用 |  |  |  |  | 室间质量评价计划的目的和作用 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 4.我国室间质量评 价计划的程序和 运作 |  |  |  |  | （1）室间质量评价的工作流程 （2）室间质评样本的检测 （3）室间质评计划的成绩要求 （4）室间质量评价成绩的评价方式 （5）室间质量评价未能通过的原因 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 5.进行室间质量评 价机构的要求和 实施 |  |  |  |  | （1）室间质量评价组织和设计 （2）运作和报告 （3）保密及防止欺骗的结果 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 6.参加室间质量评 价提高临床检验 质量水平 |  |  |  |  | （1）标本处理和文件程序 （2）监测室间质评结果 （3）研究不及格室间质评结果的程序 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
|  |  |  | 7.基于Internet方式 的室间质量评价 数据处理应用 系统 |  |  |  |  | （1）传统室间质评系统的弊端和局 限性 （2）远程EQA系统 （3）基于Web方式的Clinet EQA工作过程实例 |  |  |  | 熟练掌握 |  |  |  |  | 2，3 |  |
| 十三、分析后质量保证 | 1.检验报告规范化 管理基本要求 |  |  |  |  | 检验报告规范化管理基本要求 |  |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 2，3 |  |  |  |
|  | 2.检验结果的发出 |  |  |  |  | （1）检验报告应包括的基本信息 （2）几项基本制度 |  |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 2，3 |  |  |  |
|  | 3.检验结果的查询 |  |  |  |  | 检验结果的查询 |  |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 2，3 |  |  |  |
|  | 4.咨询服务 |  |  |  |  | （1）几项基本工作 （2）咨询服务的方法 （3）对检验医师的要求 |  |  |  |  | 掌握 |  |  |  | 2，3 |  |  |  |